Предприятие «ЮГ-Сварка» предлагает

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВА БЕТОНА

собственного производства со склада в Екатеринбурге и осуществляет техническое обслуживание и ремонт установок и трансформаторов КТПТО, ТМТО, ТСДЗ.

Трансформаторная установка ТСТО

Предназначена для преобразования электрической энергии сети в электрическую энергию, необходимую для термообработки бетона и мерзлого грунта.

По желанию Заказчика возможна дополнительная установка системы автоматического управления.

Небольшие размеры и вес установки обеспечивают удобство при транспортировании. Простая и надежная конструкция установки обеспечивает быстрое и недорогое техническое обслуживание.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется в Екатеринбурге.

Возможна доставка по городу.

Основные технические характеристики:

|  |  | ТСТО-80 | ТСТО-120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность трансформатора | кВА | 80 | 120 |
| Напряжение питающей сети | В | 380, 3фазы | 380, 3фазы |
| Частота | Гц | 50 | 50 |
| Ток на стороне (ВН) I1 | А | 122 | 182 |
| Ток на стороне (НН) I2 | А | 520-490-470 | 800-750-700 |
| Ступени напряжения на х.х. на стороне НН | В | 55, 75, 95 | 55, 75, 95 |
| Охлаждение |  | Воздушное принудительное |
| Габаритные размеры | мм | 750*600*750 | 800*700*800 |
| Масса, не более | кг | 340 | 400 |

|  | Розничная цена |
| --- | --- |
| ТСТО-80 Н | 96 000-00 |
| ТСТО-120 Н | 147 000-00 |
| При оптовой покупке предусмотрены скидки Цены указаны с учетом НДС. |  |